| 主要采购品种 | 规格、型号 | 技术参数 | 备注 | 涉及标准 | 2022预计采购数量（盒） | 试用数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱 | 25支/盒 | 1.亲和柱的柱容量≥250ng 2.准确度高，添加回收率可达到90%-110% 3.符合GB5009系列毒素检测标准 4.稳定性好，重复检测变异系数不超过10% | 1.贮藏条件：2~8℃ 2.保存期：该产品有效期为12个月 3.特异性高，可以对微量毒素起到富集净化作用 4.可穿透式柱塞，使用便捷 5. 可兼容自动化前处理设备 6. 提供2022年最新验证报告 7.多合一免疫亲和柱可根据用户需求定制 8.厂家提供完整售后服务方案，每年可提供复杂样品免费验证比对 9.可配套附赠标准品，标准品有效期12个月以上 | GB 5009.22-2016 | 150 | 试用（提供5支及以上） |
| 赭曲霉毒素A免疫亲和柱 | 25支/盒 | 1.亲和柱的柱容量≥150ng 2.准确度高，添加回收率可达到90%-110% 3.符合GB5009系列毒素检测标准 4.稳定性好，重复检测变异系数不超过10% | 1．贮藏条件：2~8℃ 2.保存期：该产品有效期为12个月 3．符合ISO15141:2018标准优先 4．特异性高，可以对微量毒素起到富集净化作用 5．可穿透式柱塞，使用便捷 6．可兼容自动化前处理设备 7. 提供2022年最新验证报告 8.多合一免疫亲和柱可根据用户需求定制 9. 厂家提供完整售后服务方案，每年可提供复杂样品免费验证比对 10.可配套附赠标准品，标准品有效期12个月以上 | GB 5009.96-2016 | 25 | 试用（提供5支及以上） |
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇免疫亲和柱 | 25支/盒 | 1.亲和柱的柱容量≥1300ng 2.准确度高，添加回收率可达到90%-110% 3.符合GB5009系列毒素检测标准 4.稳定性好，重复检测变异系数不超过10% | 1.贮藏条件：2~8℃ 2.保存期：该产品有效期为12个月 3.特异性高，可以对微量毒素起到富集净化作用 4.可穿透式柱塞，使用便捷 5. 可兼容自动化前处理设备 6. 提供2022年最新验证报告 7.多合一免疫亲和柱可根据用户需求定制 8.厂家提供完整售后服务方案，每年可提供复杂样品免费验证比对 9.可配套附赠标准品，标准品有效期12个月以上 | GB 5009.111-2016 | 20 |  |
| 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 25支/盒 | 1．亲和柱的柱容量≥1500ng 2.准确度高，添加回收率可达到90%-110% 3.符合GB5009系列毒素检测标准 4.稳定性好，重复检测变异系数不超过10% | 1.贮藏条件：2~8℃ 2.保存期：该产品有效期为12个月 3.特异性高，可以对微量毒素起到富集净化作用 4.可穿透式柱塞，使用便捷 5. 可兼容自动化前处理设备 6. 提供2022年最新验证报告 7.多合一免疫亲和柱可根据用户需求定制 8.厂家提供完整售后服务方案，每年可提供复杂样品免费验证比对 9.可配套附赠标准品，标准品有效期12个月以上 | GB 5009.209-2016 | 25 |  |
| T-2毒素免疫亲和柱 | 25支/盒 | 1.亲和柱的柱容量≥1500ng 2.准确度高，添加回收率可达到90%-110% 3.符合GB5009系列毒素检测标准 4.稳定性好，重复检测变异系数不超过10% 5.对HT-2毒素交叉反应率在80%以上 | 1．贮藏条件：2~8℃ 2.保存期：该产品有效期为12个月 3．特异性高，可以对微量毒素起到富集净化作用 4．可穿透式柱塞，使用便捷 5. 可兼容自动化前处理设备 6. 提供2022年最新验证报告 7.多合一免疫亲和柱可根据用户需求定制 8. 厂家提供完整售后服务方案，每年可提供复杂样品免费验证比对 9.可配套附赠标准品，标准品有效期12个月以上 | GB 5009.118-2016 | 5 |  |
| 黄曲霉毒素B1酶联免疫试剂盒 | 96孔 | 1.试剂盒灵敏度0.1ug/kg 2.符合GB5009.22-2016标准 3.稳定性好，重复检测变异系数不超过10% 4.准确度高，添加回收率可达到80%-120% | 1．贮藏条件：2~8℃ 2.保存期：该产品有效期为12个月 3. 操作便捷，45分钟完成检测 4.厂家提供完整售后服务方案，每年可提供复杂样品免费验证比对 5.可配套附赠标准品，标准品有效期12个月以上 | GB 5009.22-2016 | 100 | 试用（提供1盒及以上） |